## Mater
Pozīcija | Nosaukums | Tips vai marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
Iekšējais datoru tīkls
1 | Telekomunikāciju skapis, 24U (grīdas), 19", 600x600 | "B-Line" | kompl. | 1 | TS-1
2 | Ventilatoru bloks ar termostatu 19" skapim |  | gab. | 1
3 | Zemējuma kopne 19" skapim |  | gab. | 1
4 | 230V rozešu bloks 19" skapim, 8 vietām | PDU | kompl. | 1
5 | Kabeļu organizators, 19", horizontāls |  | gab. | 5
6 | Datu komutātors 24 porti |  | gab. | 2
7 | Komutātors 8 porti, 24V/48V ar pasīvo PoE, TS-8-PRO | Ubiquiti | gab. | 1
8 | UPS iekārta, jauda -750VA | APC | gab. | 1
9 | Komutācijas panelis 24 porti, Cat 5e |  | gab. | 2
10 | Plaukts, 19" skapim, dziļums - 60cm |  | gab. | 1
11 | Pieslēguma ligzda RJ45 Cat5e |  | gab. | 45
12 | Rozete 1-vietīga |  | gab. | 3
13 | Rozete 2-vietīga |  | gab. | 21
14 | Patch kabelis UTP Cat5 1m |  | gab. | 20
15 | Patch kabelis UTP Cat5 2m |  | gab. | 20
16 | Patch kabelis UTP Cat6 3m |  | gab. | 5
17 | Bezvadu interneta piekļuves punkts Unify | Ubiquiti | kompl. | 3
Materiāli
1 | Kabelis UTP, Cat 5e | 4x2x0,5 | m | 1470
2 | PVC caurule | d50mm | m | 9 | stāvvads
3 | PVC caurule | d20mm | m | 126
4 | Ugunsizturīgs blīvēšanas materiāls |  | kompl. | 1
5 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Piezīmes:
1) | Projektā paredzētās iekārtas var tikt aizvietotas ar līdzvērtīgām (saskaņot ar Pasūtītāju)
2) | Kabeļu garums var mainīties atkarībā no montāžas trasēm